Сводная информация

За   Сентябрь  месяц 2022 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Чкалова д. 3, 5. Ковернинский район, д. Каменное, ул. Полевая д.16, 19,21,23, ул. Заречная д. 21, 23, 25/1, 25/2, 27, 29, 31/1, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49А Школа. | 19.09.2022 18-04 | 20.09.2022 00-30 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети | Л-1034 ПС «Ковернинская» | 6 ч 25 мин | * |
| 2 | Сеченовский район, с. Сеченово, Очистные сооружения ул. Советская д. 35. | 22.09.2022 20-34 | 22.09.2022 22-53 | Повреждение рубильника ввода от Т-1 | ТП-2342 | 2 ч 19 мин | Замена нижнего контакта вставкодержателя фазы «С» |

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Технический директор													Д.Ю. Коньков