## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2016 год
ООО "Электросети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Оперативно-диспетчерская служба | пр.612 ПС Спутник 110/6кВ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14, 30, 2016.01.19 | 15, 00, 2016.01.26 | 15, 00, 2016.01.19 | 1 | - | Журнал отключений ЛЭП | 170 2016.01.19 | 1
2 | Оперативно-диспетчерская служба | пр.609 ПС Спутник 110/6кВ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 02, 35, 2016.02.22 | 14, 00, 2016.06.15 | 04, 15, 2016.02.22 | 1.66 | - | Журнал отключений ЛЭП | 185 2016.02.22 | 1.66
3 | Оперативно-диспетчерская служба | пр.606 ПС Водозабор 110/6 кВ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 06, 20, 2015.02.29 | 15, 00, 2016.03.04 | 07, 20, 2015.02.29 | 1 | - | Журнал отключений ЛЭП | 188 2016.02.29 | 1
4 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 612 ПС Спутник 110/6 кВ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16, 50, 2016.03.09 | 15, 00, 2016.03.15 | 17, 50, 2016.03.09 | 1 | - | Журнал отключений ЛЭП | 193 2016.03.09 | 1
5 | Оперативно-диспетчерская служба | пр.636 ПС Соцгород 110/6 кВ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18, 25, 2016.03.17 | 15, 00, 2016.03.25 | 19, 20, 2016.03.17 | 0.9 | - | Журнал отключений ЛЭП | 195 2016.03.17 | 0.9
6 | Оперативно-диспетчерская служба | пр.617 ПС Соцгород 110/6 кВ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21, 00, 2016.03.18 | 15, 00, 2015.04.16 | 21, 35, 2016.03.18 | 0.6 | - | Журнал отключений ЛЭП | 197 2016.03.18 | 0.6
7 | Оперативно-диспетчерская служба | пр.609 ПС Соцгород 110/6 кВ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21, 00, 2016.03.18 | 15, 00, 2016.04.12 | 22, 25, 2016.03.18 | 1.4 | - | Журнал отключений ЛЭП | 199 2016.03.18 | 1.4
8 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 111 ЦРП 1 ГАЗ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 04, 35, 2016.03.23 | 15, 00, 2016.06.20 | 05, 35, 2016.03.23 | 1 | - | Журнал отключений ЛЭП | 201 2016.03.23 | 1
9 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 612 ПС Спутник 110/6 кВ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15, 05, 2016.03.24 | 15, 00, 2016.03.28 | 16, 05, 2016.03.24 | 1 | - | Журнал отключений ЛЭП | 203 2016.03.24 | 1
10 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 620 ПС Соцгород 110/6 кВ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00, 40, 2016.03.28 | 16, 00, 2016.04.16 | 01, 05, 2016.03.28 | 0.4 | - | Журнал отключений ЛЭП | 206 2016.03.28 | 0.4
11 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 609 ПС Соцгород - РП 112 | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08, 35, 2016.04.29 | 15, 00, 2016.07.16 | 10, 20, 2016.04.29 | 1.75 | - | Журнал отключений ЛЭП | 225 2016.04.29 | 1.75
12 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 615 ПС Соцгород - РП 4 | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11, 00, 2016.04.29 | 15, 00, 2016.05.05 | 11, 20, 2016.04.29 | 0.3 | - | Журнал отключений ЛЭП | 226 2016.04.29 | 0.3
13 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 620 ПС Соцгород - РП 18 | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11, 40, 2016.04.29 | 16, 00, 2016.06.11 | 12, 40, 2016.04.29 | 1 | - | Журнал отключений ЛЭП | 227 2016.04.29 | 1
14 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 601 ПС Соцгород - РП 14 | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 04, 40, 2016.05.01 | 15, 00, 2016.05.11 | 07, 40, 2016.05.01 | 3 | - | Журнал отключений ЛЭП | 230 2016.05.01 | 3
15 | Оперативно-диспетчерская служба | Отключение пр. 622, 624 ПС Спутник - РП 30 | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00, 00, 2016.05.12 | 00, 00, 2016.05.13 | 00, 00, 2016.05.12 | 0 | - | Журнал отключений ЛЭП | 237 2016.05.12 | 0
16 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 632 ПС Соцгород - РП 14 | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13, 40, 2016.05.19 | 15, 00, 2016.05.26 | 14, 20, 2016.05.19 | 0.66 | - | Журнал отключений ЛЭП | 239 2016.05.16 | 0.66
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 619 РП 27 | РП 27 СШ 2 ТН | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17, 50, 2016.05.20 | 14, 35, 2016.05.21 | 18, 35, 2016.05.20 | 0.75 | - | Журнал отключений ЛЭП | 241 2016.05.01 | 0.75
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 147 ЦРП 1 ГАЗ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 04, 05, 2016.05.24 | 15, 00, 2016.06.27 | 07, 45, 2016.05.24 | 3 | - | Журнал отключений ЛЭП | 244 2016.05.28 | 3
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 634 ПС Соцгород | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12, 10, 2016.06.12 | 17, 00, 2016.07.22 | 12, 45, 2016.06.12 | 0.66 | - | Журнал отключений ЛЭП | 249 2016.06.12 | 0.66
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 652 ПС Соцгород | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13, 00, 2016.06.19 | 16, 00, 2016.06.23 | 13, 50, 2016.06.19 | 0.83 | - | Журнал отключений ЛЭП | 252 2016.06.12 | 0.83
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 147 ЦРП ГАЗ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14, 50, 2016.07.18 | 16, 00, 2016.07.25 | 15, 30, 2016.07.18 | 0.66 | - | Журнал отключений ЛЭП | 265 2016.07.18 | 0.66
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 113 Б ЦРП ГАЗ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12, 30, 2016.07.22 | 16, 00, 2016.07.23 | 12, 50, 2016.07.22 | 0.33 | - | Журнал отключений ЛЭП | 266 2016.07.22 | 0.33
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 617 ПС Соцгород | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23, 00, 2016.07.24 | 16, 00, 2016.07.25 | 23, 00, 2016.07.24 | 0 | - | Журнал отключений ЛЭП | 267 2016.07.25 | 0
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 642 ПС Соцгород | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 01, 00, 2016.08.01 | 97 15, 00, 2016.08.03 | 02, 10, 2016.08.01 | 1.16 | - | Журнал отключений ЛЭП | 269 2016.08.01 | 1.16
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 623 ПС Соцгород | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 02, 30, 2016.08.01 | 98 15, 00, 2016.08.05 | 03, 30, 2016.08.01 | 1 | - | Журнал отключений ЛЭП | 270 2016.08.01 | 1
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 625 ПС Редуктор | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 02, 45, 2016.08.01 | 99 15, 00, 2016.08.01 | 05, 10, 2016.08.01 | 2.5 | - | Журнал отключений ЛЭП | 271 2016.08.01 | 2.5
17 | Оперативно-диспетчерская служба | Внеплановое отключение 3 СШ по 6 кВ на ПС Спутник | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14, 20, 2016.08.19 | 15, 00, 2016.08.01 | 15, 00, 2016.08.01 | 0.66 | - | Журнал отключений ЛЭП | 275 2016.08.01 | 0.66
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 636 ПС Соцгород | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23, 40, 2016.09.30 | 15, 00, 2016.10.19 | 00, 40, 2016.09.30 | 1 | - | Журнал отключений ЛЭП | 286 2016.09.30 | 1
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 634 ПС Соцгород | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23, 40, 2016.09.30 | 15, 00, 2016.10.12 | 01, 00, 2016.09.30 | 1.2 | - | Журнал отключений ЛЭП | 289 2016.09.30 | 1.2
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 620 ПС Соцгород | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 01, 45, 2016.10.01 | 15, 00, 2016.10.03 | 02, 45, 2016.10.01 | 1 | - | Журнал отключений ЛЭП | 290 2016.10.01 | 1
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 622 ПС Спутник | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21, 55, 2016.10.26 | 15, 00, 2016.11.01 | 23, 30, 2016.10.26 | 1.5 | - | Журнал отключений ЛЭП | 293 2016.10.26 | 1.5
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 256 ЦРП-2 ГАЗ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23, 20, 2016.11.08 | 16, 00, 2016.11.18 | 00, 50, 2016.11.09 | 1.5 | - | Журнал отключений ЛЭП | 298 2016.11.08 | 1.5
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр.658 ПС "Редуктор" 110/6 кВ | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22, 15, 2016.11.22 | 16, 00, 2016.12.21 | 23, 00, 2016.11.22 | 0.75 | - | Журнал отключений ЛЭП | 300 2016.11.22 | 0.75
17 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 616 ПС Соцгород | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10, 00, 2016.11.26 | 16, 00, 2016.12.07 | 10, 25, 2016.11.26 | 0.5 | - | Журнал отключений ЛЭП | 301 2016.11.26 | 0.5
18 | Оперативно-диспетчерская служба | пр. 633 ПС Соцгород | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09, 00, 2016.12.28 | 16, 00, 2017.01.20 | 09, 25, 2016.12.28 | 0.5 | - | Журнал отключений ЛЭП | 354 2016.12.28
1. В течение 2016 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
| Заместитель генерального директора- Главный инженер | [28 empty] | И.Н. Козлов